## Slide 1: Universidade Estadual do Oeste do Paraná
ESTUDO DE COMPORTAMENTO HIDRÁULICO DE EFLUENTES AGROINDUSTRIAIS EM CONDUTOS FORÇADOS
Adilson Luiz Borssoi
Jorge Augusto Wissmann
BOLSISTA PIBIC/CNPq-UNIOESTE
Curso de Engenharia Agrícola 3º Ano
Orientador: Prof. Dr. Silvio César Sampaio
Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas
Notes: Mudar autores!!!!!!!!!

## Slide 2: INTRODUÇÃO
Crise em relação à disponibilidade de recursos hídricos de boa qualidade.
Considerar utilização dessas águas residuárias.
O tipo de fluido e sua perda de carga são fundamentais no dimensionamento de tubulações e bombas.
Características hidráulicas de águas residuárias são praticamente desconhecidas (fluido não newtoniano).

## Slide 3: Objetivos
O presente trabalho visou estimar a perda de carga em tubulações comerciais utilizando como fluido circulante Água Residuária de Avicultura (ARA).

## Slide 4: MATERIAL E MÉTODOS
Cama de aviário. ST de 3,49 g/ L.
Duas bancadas foram construídas
Conjunto moto-bomba
Hidrômetro magnético
Tubulações de aço zincado:
3”; 2,5”; 2”; 1”.
Tubulações de PVC
75 mm; 60 mm; 50 mm; 32 mm.
Manômetros de mercúrio em “U”

## Slide 5
Bancada1 Perda de carga distribuída

## Slide 6
Bancada1 Perda de carga distribuída

## Slide 7
Bancada2 Perda de carga localizada

## Slide 8: MÉTODO DE ENSAIO
Bombas afogadas
Tubulações e conexões
Reservatório superior externo.
Combinou-se escoamentos, diâmetros e os tipos de materiais de fabricação
Baseado na equação de Hazen-Williams para a (perda de carga distribuída e comprimento equivalente para a perda de carga localizada)
Notes: Afogadas=abaixo do nível das bancadas. Dados coletados com sistema estabilizado e homogeneizado!!!!!!

## Slide 9: RESULTADOS OBTIDOS
A água apresentou coeficientes médios de rugosidade (C), 42% e 21% maiores que a ARA, para os tubos de PVC e aço galvanizado, respectivamente.
Pode-se notar a semelhança dos resultados dos coeficientes “C” da equação de Hazen-Williams para a água.
Percebe-se que a rugosidade equivalente da ARA é menor que o da água.
Notes: Registro de esfera para poder retirar o piezômetro! Tinha suspiro no piezômetro!

## Slide 10
Notou-se que a perda de carga varia conforme a vazão
vazão de 0,001 m³/s: perdas de carga de 0,65 e 0,70 mca, aumento de 8% quando o tubo conduz ARA
vazão de 0,0005 m³/s, aumento de 31% quando o tubo de PVC de 32mm conduz ARA.

## Slide 11
nas conexões soldáveis a perda de carga localizada foi maior com ARA, ao contrário das conexões rosqueáveis
Porém, de modo geral, a ARA apresentou maiores perdas de cargas localizadas que a água nas conexões

## Slide 12: CONCLUSÕES
A ARA apresentou em média uma diminuição de 42% e 21% no valor do coeficiente “C” de rugosidade da equação de Hazen-Williams
A perda de carga distribuída apresentada pela ARA foi maior que para água, porém o aumento é função do regime de escoamento
Notes: Afogadas=abaixo do nível das bancadas. Dados coletados com sistema estabilizado e homogeneizado!!!!!!

## Slide 13
Para a perda de carga distribuída, estima-se um aumento que varia de 31 a 8% com a ARA em relação à água, porém essa diferença é sujeita a variação da vazão
A perda de carga localizada encontrada no experimento para água foi maior que aqueles encontrados na literatura.
Nas conexões soldáveis a perda de carga localizada com a ARA foi maior que na água, ao contrário das conexões rosqueáveis
Notes: Afogadas=abaixo do nível das bancadas. Dados coletados com sistema estabilizado e homogeneizado!!!!!!

## Slide 14: The End